УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер МКП «Энергокомплекс»

_________________ C. А. Борисова

«09» марта 2021г.

ГРАФИК

гидравлических испытаний тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения п. Белокаменный и планово-предупредительных работ на сетях централизованной системы горячего водоснабжения в 2021 году

| Адрес котельной | Протяженность сетей, км | Месяц | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Котельная п. Белокаменный, ул. Советская 35 | 5,375 (тепловых в 2-х трубном исполнении) |  |  |  |  | 21.05 – 31.05 |  |  | 13.08 – 20.08 |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Белокаменный, ул. Советская 35 | 5,375 (ГВС в 2-х трубном и 1-о трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  | 15.07 – 31.07 |  |  |  |  |  |  |

.

Начальник котельной                                                                                                                Е. П. Полуяхтова